[image: image1.wmf] 

Câmara Municipal de Cambé

Estado do Paraná

[image: image2.wmf] 



PROJETO DE LEI Nº45/2009
                                               SÚMULA:     DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI MUNICIPAL Nº 1.910/2004  QUE  “DISPÕE SOBRE AS INSTALAÇÕES DE CERCAS ENERGIZADAS DESTINADAS À PROTEÇÃO DE PERÍMETROS NO MUNICÍPIO DE CAMBÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU:

ART. 1º. – A Lei Municipal nº 1.910/2004, de 22/12/2004 que “Dispõe sobre as instalações de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros no Município de Cambé e dá outras providências”, passa a vigorar conforme segue :

“ART. 1º. – A partir da vigência desta Lei, todas as cercas destinadas à proteção de perímetros (edificações terrenos) e dotadas de tensão elétrica no âmbito do Município de Cambé, serão classificadas como energizadas.

§ 1º – A cerca energizada com fios de aço e choque pulsativo qual trata esta Lei é distinta da cerca eletrônica constituída de sensores com feixe infravermelho ou microondas, que não produz corrente elétrica. 

§ 2º – As cercas energizadas não devem, de maneira alguma, possuir o choque continuo, mas somente o pulsativo.
ART. 2º. – As empresas e pessoas físicas que se dediquem à fabricação, projeto, instalação e manutenção de cercas energizadas, deverão possuir Registro no CONFEA – Conselho federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e/ou CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.  
§ 1º  – A instalação e a manutenção deverão ter como responsável um técnico industrial na área elétrica, e/ou engenheiro eletricista. 
§ 2º - A manutenção do equipamento deverá ser realizada a cada doze meses, a contar de sua instalação ou sempre que apresentar defeito ou dano. 

ART. 3º. – Será obrigatória, em todas as instalações de cercas energizadas, a apresentação de “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART).

PARÁGRAFO ÚNICO – O formulário para anotações que se refere o “Caput” deste artigo, é disponibilizada aos Engenheiros Eletricistas devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Sistema CONFEA/CREA).  Qual recebe liberação via internet através de senha própria fornecida aos registrados.

ART. 4º. – O Executivo, por meio do órgão competente, procederá à fiscalização das instalações de cercas energizadas no Município.

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica estabelecida a penalidade de multa, em valor e forma definidos pelo Poder Executivo, pelo descumprimento das normas disciplinadas por esta Lei.

ART. 5º. – As cercas energizadas deverão obedecer as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e/ou do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e/ou do Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica Iluminação e Telecomunicações (COBEI) ou ainda outro mais privilegiado. 
§   1º - - Na  ausência dos organismos constantes do “caput” deste artigo, serão obedecidas  as normas técnicas editadas pela Internacional Eletrotechnical Commission (IEC), que regem a matéria.
§   2º– A obediência ás Normas Técnicas de que trata este artigo, deverá ser objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação e/ou manutenção, que responderá por eventuais informações inverídicas.
ART. 6º. – A intensidade da tensão elétrica que percorre os fios condutos de cerca energizada, não poderá ser destinada a descarga fatal. Nem ocasionar maiores efeitos patofisiológico a qualquer pessoa que porventura venha a tocar nela, de acordo com a Norma NBR (estabelecimento de segurança aos efeitos da corrente elétrica no corpo humano) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

ART. 7º. – Os elementos (equipamentos) que compõem as cercas energizadas (eletrificador, fio de aço, isoladores, hastes de fixação, hastes de metal para aterramento e cabo de alta isolação e similares). Somente poderão ser comercializados e/ou instalados com certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e  garantia mínima de um ano.
ART. 8º. – A resistência do material dos fios energizados deve permitir a sua ruptura por alicate do Corpo de Bombeiros. 

ART. 9º. – É proibida a instalação de cercas energizadas a menos de três metros dos recipientes de gás liquefeito de petróleo, conforme NBR 13523 (Centra de GLP, Gás Liquefeito de Petróleo) da ABNT. 

§  1° – A proibição que se refere o “Caput” deste artigo se estende às: Escolas (pré Escolas, Jardim, Maternal e Etc.) da rede oficial (Municipal, Estadual) e particulares. Creches, Associação de pais e amigos dos excepcionais (APAE), assim como outros centros de similar atuação. 

§ 2° – É proibida a ligação direta da cerca à energia de alimentação do imóvel ou rede elétrica externa.

ART. 10. – Os isoladores utilizados no sistema devem ser fabricados com material de alta, durabilidade, não hidroscópicos e com capacidade de isolamento mínima de dez quilowatts. 

ART. 11. – É obrigatória a instalação de placas de advertências, no máximo a cada 04 m. (quatro metros) no lado da via pública e nos demais lados da cerca energizada. 

§   1º. – Deverão ser colocadas placas de advertência nos portões e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e em cada mudança de sua direção. 

§   2º. – As placas de advertência de que trata o “caput” deste artigo, deverão possuir dimensões mínimas de 10 cm. (dez centímetros) de altura. por 15 cm.(quinze centímetros) de comprimento e no máximo dimensões de 15 cm.(quinze centímetros) de altura  por 25 cm ( vinte e cinco centímetros) de comprimento e ter seu texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca energizada. 

§   3º. – A cor do fundo das placas de advertência deverá ser amarela. 

§   4º. – O texto mínimo das placas de advertência deverá ser: Cuidado, Cerca Elétrica. 

§   5º. – As letras mencionadas no parágrafo anterior, deverão ser de cor preta e ter as seguintes dimensões mínimas de: 

I-dois centímetros de altura; 

II-meio centímetro de espessura. 

§   6º. – É obrigatória a inserção, na mesma placa de advertência, de símbolo que possibilite sem margem de dúvidas, a interpretação de um sistema dotado de energia elétrica que pode provocar choque. 

§   7º. – Os símbolos mencionados no parágrafo anterior, deverão ser de cor preta. 

ART. 12. – Os arames utilizados para a condução da corrente elétrica na cerca energizada, deverão ser do tipo liso, vedada a utilização de arames farpados ou similares. 
ART. 13. – Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fio energizado deverá ser de 2.20 m.  (dois metros e vinte), em relação ao nível do solo da parte externa e interna do perímetro cercado. Também na vertical, os mesmos dois metros e vinte centímetros do primeiro fio em relação ao solo e para dentro do perímetro cercado, quando instalada inclinada em 45º graus.  

ART. 14. – No caso específico da Cerca Energizada desde o nível do solo, além da “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART). Deverá a empresa instaladora obter parecer expresso do Engenheiro Eletricista responsável. 
§   1º - Os arames (fio de aço) deverão ser separados da parte externa e interna do imóvel e protegidos por estruturas (telas, muros, grades ou similares). 

§    2º – O espaçamento entre os arames energizados e outras estruturas na vertical ou horizontal, deverá corresponder a espaços superiores a um metro. 
§   3º – O material de instalação destinado a cerca energizada que trata o “caput” deste artigo, deverá ser de especial qualidade e de superior resistência aos utilizados em cerca energizada normal, obedecendo ao que dispõe o Artigo 8º desta Lei.
ART. 15. – Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisórias de imóveis, deverá haver uma a concordância expressa dos proprietários destes com relação à referida instalação.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de haver, recusa por parte dos proprietários dos imóveis vizinhos, deverá haver ser instalada com ângulo de 45 graus máximo de inclinação para dentro do imóvel beneficiado. 

ART. 16. – A empresa ou técnico instalador, sempre que solicitados pela fiscalização do  Município deverá comprovar, por ocasião da instalação ou dentro do período mínimo de um ano após a conclusão da instalação, as características técnicas da cerca instalada. 

§    1º – Para os efeitos de fiscalização, estas características técnicas deverão estar de acordo com os parâmetros fixados no artigo 6º desta Lei.

§    2º - Para efeito deste artigo, em caso de demissão do técnico responsável, a empresa será responsável pela apresentação através de outro técnico contratado, que esteja cumprindo as mesmas funções (ou superior) do técnico anterior.  

ART. 17. O proprietário, morador e empresa ou profissional responsável pela instalação e manutenção de cerca elétrica disporão de sessenta dias, contados da data de sua regulamentação pelo Poder Executivo Municipal, para se adaptarem às exigências desta Lei.
ART. 18. – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a sua publicação, inclusive definindo o órgão responsável pela fiscalização e aplicação das multas.”
ART. 2º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as contidas na Lei Municipal nº 1.910/2004, de 22 /12/2004.
Sala das sessões, 24 de agosto de 2009

Mário Aparecido dos Santos

Vereador










PAGE  
1

_1248076245.doc
[image: image1.png]






