[image: image1.wmf] 

Câmara Municipal de Cambé

Estado do Paraná

[image: image2.wmf] 



                                 PROJETO DE LEI Nº ______/2010

                                                               ( Poder Legislativo)
DISPÕE SOBRE NORMAS PARA A CONSTRUÇÃO, LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTOS REVENDEDORES VAREJISTAS DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, POSTOS REVENDEDORES DE GÁS NATURAL VEICULAR (GNV), POSTOS DE SERVIÇO E POSTOS DE ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO DE CAMBÉ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CÂMARA MUNICIP0AL DE CAMBÉ, ESTADO DO PARANÁ, APRPOVOU :

Art. 1º. A construção, localização e instalação de postos revendedores varejistas de combustível automotivo, postos revendedores de gás natural veicular (GNV), postos de serviço e postos de abastecimento no Município Cambé, além da legislação específica vigente obedecerão ao disposto no Plano Diretor de Desenvolvimento de Cambé.
Parágrafo Único. Os projetos referidos neste artigo deverão observar as disposições desta lei e da legislação municipal aplicável, além de normas e regulamentos: 

I  - da Agência Nacional do Petróleo-ANP;

II  - da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT;

III  - do Corpo de Bombeiros;

IV - de proteção ao meio ambiente.

Art. 2º. Os Postos Revendedores Varejistas de Combustível Automotivo e Postos Revendedores de Gás Veicular Natural-GNV poderão exercer, concomitantemente, atividades de Postos de Serviços.

DAS REGRAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO APLICÁVEIS A POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Art. 3º. Para efeito da classificação de atividades conforme a legislação de uso e ocupação do solo, aplicam-se os seguintes enquadramentos:
I - Posto Revendedor-PR: comércio varejista de produtos perigosos;
II     -       Posto de Serviços-PS: serviços gerais de oficinas e manutenção;

III -   Posto de Abastecimento-PA: instalações de armazenamento e abastecimento de combustíveis líquidos ou gasosos para uso privado;

IV    -    Transportador Revendedor Retalhista-TRR: comércio de produtos a retalho com entrega no domicílio do consumidor.

Art. 4º. Aos Postos Revendedores de Combustíveis já existentes será permitida a instalação de unidades de abastecimento de gás natural veicular-GNV, respeitado o disposto nos artigos 7º, 15, 18, 19 e 20 desta Lei.

                             DA INSTALAÇÃO E DAS VEDAÇÕES

Art. 5º. A instalação dos postos de que trata a presente lei deverá atender à legislação de uso e ocupação do solo, no que couber, sendo ainda vedada sua construção de novos : 

I - em ruas e avenidas com largura inferior a 14m (quatorze metros);

II - a uma distância inferior a :

a) 200m (duzentos metros) de raio, do perímetro do terreno onde será instalado o empreendimento e do perímetro do terreno onde estão instalados asilos, creches, hospitais, escolas, quartéis e campos de treinamento e templos religiosos;

b) 200m (duzentos metros) de raio do perímetro dos terrenos de locais de acesso controlado, nos quais ocorra a circulação e concentração de grande número de pessoas e/ou veículos, ficando também vedada sua construção no interior destes locais, 

IV - a uma distância inferior a 300m (trezentos metros) das bocas de túneis e viadutos;

  V - a uma distância inferior a 300m (trezentos metros) dos trevos e rotatórias localizados nas vias de acesso ou saída do Município;

VI - a uma distância inferior a 100m (cem metros) das áreas de proteção ambiental, somada às faixas de preservação permanente previstas na legislação ambiental em vigor;

VII - a uma distância inferior a 100m (cem metros) das vias marginais de córregos e mananciais situados na área urbana.

§ 1º. Serão considerados locais de circulação e concentração de grande número de pessoas e/ou veículos, os imóveis em que se desenvolva alguma das seguintes atividades:

I- shopping centers;

II- hipermercados, grandes supermercados, armazéns ou varejões, com atividade de distribuição de víveres para o grande público, desde que desenvolvida em edificações consideradas de grande porte pela Lei Complementar nº 306/07;

III- cinemas;

IV- teatros;

V- casas noturnas em edificações consideradas de grande porte pela Lei Complementar 306/07;

VI- outras atividades semelhantes às arroladas nos incisos anteriores, desde que desenvolvidas em edificações consideradas de grande porte.

§2º Empreendimentos que tenham ou se utilizem de locais de acesso controlado nos quais ocorra a circulação e concentração de grande número de pessoas e/ou veículos somente poderão se instalar a uma distância superior a 100m (cem metros) de raio a partir dos limites perimetrais dos terrenos de postos que contenham armazenamento de combustíveis de que trata a presente lei.

§3º Entende-se por distância inferior aquela tomada dos dois extremos mais próximos entre os limites dos dois terrenos confrontados entre si.

§4º Dúvidas de caráter interpretativo acerca da aplicação dos limites especiais de instalação, definidos neste artigo, serão dirimidas pela aplicação dos princípios da precaução, da segurança pública e da segurança jurídica.

Art 6º. Os postos revendedores (PR),  quando no perímetro urbano, deverão ser instalados em terrenos de esquina, com área mínima de 1.800m² (um mil e oitocentos metros quadrados), tendo no mínimo de 40m (quarenta metros) de testada para a principal via pública, ficando facultado, em sua área, o desempenho de outras atividades comerciais e de prestação de serviços.

§1º Excepcionalmente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano -CMDU e o Conselho Municipal do Meio Ambiente-CONSEMA poderão autorizar a instalação de postos revendedores (PR) em meio de quadra, desde que tenham testada mínima de 60m (sessenta metros) e área mínima de 2.160m² (dois mil, cento e sessenta metros quadrados).

§2º Os postos destinados somente à lavagem de veículos por processos automáticos poderão ser construídos em terreno de área igual ou superior a 500m² (quinhentos metros quadrados).

§3º Para os postos revendedores (PR), postos de abastecimento combustíveis (PA) e postos de GNV, o terreno deverá comportar a inscrição de um círculo de 20m (vinte metros) de diâmetro, tangente aos dois alinhamentos, voltados para as vias públicas.

§ 4º Para os postos de abastecimento (PA), a área mínima de instalação deverá ser de 1.000m² (mil metros quadrados) nas esquinas ou, excepcionalmente,  1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados) em meio de quadra, podendo ser considerada, para efeito de cálculo, a área operacional do estabelecimento.

                             DAS CONDIÇÕES CONSTRUTIVAS

Art. 7º. As instalações para postos revendedores varejistas de combustíveis automotivos e de gás natural veicular deverão ser construídas guardando um afastamento de 3m (três metros) das divisas do terreno.

Art. 8º. Nos postos de que trata a presente lei deverão existir vestiário dotado de chuveiros, para uso dos seus empregados, e 2 (dois) compartimentos sanitários, sendo um para uso dos empregados e outro para o público em geral, com separação para cada sexo.

Art. 9º. A lavagem, limpeza ou lubrificação dos veículos deverá ser feita em compartimentos fechados com, no mínimo, 2 (duas) paredes paralelas, inclusive com cobertura, de maneira a evitar a dispersão de poeira, água ou substância oleosa, bem como impedir escoamento de água para a via pública.

Art. 10. As águas residuais provenientes da lavagem de veículos, após tratamento adequado, deverão ser lançadas no sistema público de esgotos com condições para tanto. 

§1º. Na impossibilidade técnica de lançamento no sistema público de esgotos, o responsável pelo estabelecimento poderá estabelecer condições transitórias de lançamento desses efluentes em corpos d’água, após tratamento, de modo a atender a legislação vigente, com acompanhamento técnico pela municipalidade.

§2º. O óleo lubrificante usado não poderá ser lançado, em qualquer hipótese, no sistema público de esgotos.

§3º. O sistema de tratamento de efluentes e destinação final de todos os resíduos fará parte de relatório técnico desde a fase inicial do processo até nas renovações de Alvará de Funcionamento, para avaliação permanente da instalação quanto à emissão  e destinação de efluentes.

Art. 11. Os compartimentos destinados à lavagem de veículos deverão obedecer aos requisitos seguintes:

  I - o pé-direito será de 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros);

II - as paredes serão revestidas, até a altura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), de material impermeável, liso e resistente a freqüentes lavagens;

III - as paredes externas não possuirão aberturas livres para o exterior;

IV - os boxes destinados à lavagem de veículos, por processos automáticos ou não, deverão estar recuados pelo menos 6m (seis metros) do alinhamento da rua e 3m (três metros) das divisas laterais do terreno.

Parágrafo único. A altura livre interna dos boxes destinados a processos automáticos de lavagem deverá ser compatível com o processo de automatização a ser empregado, devendo, para tanto, ser justificada quando da apresentação do projeto.

Art. 12. A pavimentação das áreas operacionais dos postos (abastecimento e tanques), deverá seguir a legislação e normas estaduais aplicáveis e drenada de maneira a impedir o escoamento superficial das águas de lavagem para a via pública ou terrenos de terceiros. 

Parágrafo único. As demais áreas de circulação de veículos e/ou pessoas deverão ser pavimentadas de modo a oferecer segurança aos transeuntes.

Art. 13. Em toda a frente do lote não utilizado para acessos, será construída uma mureta baixa ou defensa, de maneira a proteger os passeios do tráfego de veículos.

§1º Será obrigatória a existência de dois vãos de acesso, no mínimo, cuja largura não poderá ser inferior a 7m (sete metros).

§2º Não poderão ser rebaixadas as guias do trecho correspondente à distância de 6m (seis metros) do ponto de interseção entre o alinhamento das transversais, em cada alinhamento, quando o raio de curvatura do trecho for menor ou igual a 9m (nove metros).

§3º Não poderão ser rebaixadas as guias dos trechos em curva, quando o raio for inferior a 9m (nove metros).

Art. 14. Os pisos, cobertos ou descobertos, terão as declividades não excedentes a 3% (três por cento) para o escoamento das águas.
Art. 15. As unidades de abastecimento (bombas de gasolina e álcool), as unidades de abastecimento de gás e as instalações de serviço, entre as quais valetas para lubrificação ou troca de óleo, ficarão distantes, no mínimo, 4m (quatro metros) do alinhamento predial e em toda a extensão das frentes do lote.

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 16. Nas áreas operacionais e pátios de circulação dos postos revendedores varejistas de combustíveis automotivos e dos postos revendedores de gás natural veicular (GNV) e de serviços, fica vedado o funcionamento de estabelecimento comercial que produza gêneros alimentícios ou utilize produtos inflamáveis em suas atividades.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não se aplica a estabelecimento comercial que possua espaço exclusivo para a atividade e utilize o mesmo acesso do posto, tenha depósitos separados para produtos da loja de conveniência e para produtos inflamáveis do posto de combustíveis e no qual os gêneros alimentícios sejam produzidos em área fechada, com acesso restrito e com avaliação da Vigilância Sanitária.

Art. 17. Nos postos marginais às estradas, fora de perímetro urbano, será permitida a construção de restaurantes e dormitórios, obedecida à legislação especifica para cada um deles, desde que localizados em pavilhões isolados e distantes, no mínimo, a 15m (quinze metros) das unidades de abastecimento (bombas) e/ou das unidades de abastecimento de gás-GNV. 

DOS POSTOS DE REVENDA DE GÁS NATURAL VEICULAR – GNV

Art. 18. O posto revendedor de gás natural veicular-GNV não poderá conter conjunto de cilindros com volume máximo de estocagem, em litros d’água, superior a 45.000 (quarenta e cinco mil) litros.

Parágrafo único. Nos postos marginais às estradas, fora do perímetro urbano, será permitido volume superior, mediante a apresentação de estudos específicos realizados pelo interessado, e analisado pelas Secretarias de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Art. 19 - Nos postos revendedores de gás natural veicular-GNV a construção da área das cabinas dos compressores deverá obedecer às normas técnicas especificas editadas pela ABNT.

Art. 20. Os ruídos emitidos pelos compressores deverão atender aos limites impostos pela legislação em vigor.

DA ANÁLISE DOS PROJETOS E DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Art. 21. Próximo das bombas de abastecimento de combustíveis e/ou das unidades de abastecimento de gás-GNV deverá ser afixada placa indicativa com os dados do alvará de funcionamento. 

Art. 22. A apresentação dos projetos de estabelecimentos de que trata esta lei, para exame dos órgãos técnicos da Prefeitura, deverá ser precedida de consulta, ocasião em que se fará a descrição dos serviços a serem prestados pelo posto, dos equipamentos e da destinação dos compartimentos.

§1º A consulta prévia de que trata o “caput” deste artigo deverá ser acompanhada de croqui elucidativo quanto à situação do lote e suas dimensões.

§2º Atendida à legislação em vigor, a municipalidade expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, Certidão de Uso e Ocupação do Solo.

§3º Os projetos serão examinados pela Prefeitura somente após o processamento da consulta prévia.

Art. 23. Nos postos de combustível ficam proibidos o armazenamento e a revenda de recipientes contendo gás liquefeito de petróleo-GLP.

Art. 24. A Licença Ambiental de Operação-LAO expedida pelo órgão ambiental estadual é requisito para o processamento final e conseqüente expedição de Alvará de Funcionamento pela Prefeitura.

Parágrafo único. O Alvará de Funcionamento será imediatamente cassado caso a fiscalização constate o acréscimo, posterior a sua emissão,  de área construção sem a expedição das devidas licenças.

Art. 25. Os postos revendedores deverão possuir plano de emergência que contemple, no mínimo, os procedimentos adequados a cada tipo de acidente e os responsáveis pelas ações emergenciais, de acordo com as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA e com demais normas técnicas pertinentes.

Art. 26. Após a expedição do Alvará de Funcionamento será obrigatória a juntada do registro de revendedor expedido pela Agência Nacional do Petróleo-ANP ao protocolado de aprovação do empreendimento.

Art. 27. Os postos de combustíveis em operação no Município terão registro específico no alvará de execução de obra e de funcionamento, quando passarem a ser revendedores de gás natural veicular-GNV.

Art. 28. As autoridades municipais incumbidas da fiscalização de postos de combustível deverão instaurar procedimento administrativo para a cassação de alvará sempre que tomarem conhecimento da perda da autorização para funcionamento perante quaisquer outros órgãos públicos competentes.

Art. 29. Deverão estar à disposição da fiscalização, no estabelecimento de revenda de combustíveis ou gás natural veicular, Laudo de Vistoria das obras, equipamentos e serviços do respectivo posto, elaborado por profissional habilitado.

                           DAS INFRAÇÕES, DEFESA E PENALIDADES

Art. 30. O auto de infração será lavrado por fiscal da Municipalidade e deverá conter, obrigatoriamente:

I - qualificação do autuado; 

II - o local, a data e a hora da lavratura do auto;

III - a descrição do fato infracional;

IV - a disposição legal infringida;

V - o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da notificação ao autuado, para apresentação de defesa;

VI - a qualificação das testemunhas, caso haja;

VII - a assinatura do autuante, a indicação do órgão de origem, cargo, função e o número de sua matrícula.

Parágrafo único. A assinatura do autuado no auto de infração, que poderá ser lançada sob protesto, não implica em confissão da falta, nem a sua recusa em agravação da mesma, devendo lhe ser entregue, em qualquer caso, a respectiva contrafé.

Art. 31. A notificação do infrator será efetuada da seguinte forma:

I - pessoalmente, na pessoa do autuado, do seu representante legal ou preposto, dando-se ao autuado cópia do Auto de Infração, em que se mencionarão as infrações e o prazo marcado para defesa;

II - por carta com AR, quando impossível a citação pessoal prevista no inciso anterior.

Parágrafo único. O prazo para apresentação da defesa será contado a partir do primeiro dia útil da entrega da cópia do auto de infração ou da juntada do comprovante de entrega da notificação mandada por carta com AR ao processo iniciado pelo Auto de Infração.

Art. 32. Constituem infrações administrativas construir, modificar, ampliar e funcionar postos revendedores de combustíveis e/ou de postos de gás natural veicular e/ou postos de serviços em desacordo com a presente lei, ficando o infrator sujeito às seguintes penalidades:

I - intimação para cumprimento da presente lei ou para saneamento de irregularidades, no prazo de 10 (dez) dias;

II - multa equivalente a 150 (cento e cinqüenta) UFCs – (Unidade Fiscal de Cambé) pela inobservância do teor da intimação, com a concomitante lavratura de nova intimação para o encerramento da atividade no prazo de 72 (setenta e duas) horas;

III - lacração do estabelecimento, após o decurso de prazo para o encerramento da atividade;

IV - multa diária equivalente a 1.000 (mil) UFCs – (Unidade Fiscal de Cambé)  por descumprimento do lacre, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

Parágrafo único. A interposição de recurso suspende a aplicação da penalidade até o seu julgamento, facultando-se ao interessado requerer à administração, alternativamente, a dilação do prazo para saneamento das irregularidades, prazo este nunca superior a 90 (noventa) dias, improrrogável.

Art. 33. As infrações administrativas serão apuradas em processo próprio, assegurado o direito da ampla defesa.

Parágrafo único. Nas hipóteses em que a irregularidade possa ocasionar risco à segurança e à incolumidade de pessoas ou bens, a administração deverá promover a imediata lacração do estabelecimento, abrindo vista do procedimento aos interessados, para que tenham acesso aos motivos expostos nos autos.

Art. 34. O prazo para a interposição de razões de defesa em primeira instância será de 15 (quinze) dias, contados da data da notificação, e igual prazo para recurso em Segunda instância, a contar do recebimento da notificação da decisão do primeiro julgamento.

§ 1º As razões de defesa serão dirigidas à Secretaria Municipal de Planejamento .
§ 2º O prazo de recurso será contado a partir do primeiro dia útil da publicação em jornal de circulação local ou no mural de avisos da Prefeitura.

                                   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. Os postos de abastecimento, revenda e gás natural veicular, em operação na data da publicação desta lei que estejam obrigados a proceder à adequação por força de normas e exigências do órgão ambiental estadual, mesmo que tais exigências impliquem em reforma e/ou readequação total ou parcial do estabelecimento, se eximem, em nível municipal, da incidência das regras estabelecidas no que diz respeito a recuos e distâncias entre equipamentos e divisas, caso o espaço físico existente não seja suficiente para atendimento das regras estabelecidas na presente lei e demais normas municipais. 
Parágrafo único. Fica afastada a aplicação desta lei no caso de reforma que implique ampliação ou redução dos prédios ocupados por asilos, hospitais, escolas, templos religiosos e empreendimentos que tenham ou se utilizem de locais de acesso controlado nos quais ocorra a circulação e concentração de grande número de pessoas e/ou veículos.

Art. 36. As disposições da presente Lei se aplicam às instalações de sistema retalhista (ISR) utilizadas pelo Transportador Revendedor Retalhista (TRR), sem prejuízo da ampliação e da exigência de maiores padrões de segurança sempre que haja exigência específica assentada em estudos e pareceres dos órgãos ambientais e de regulamentação ou em legislação específica.

Parágrafo único. A exigência de padrões diferenciados para os TRRs será tomada por Termo de Acordo a ser firmado pelos empreendedores com as Secretarias Municipais de Planejamento e de Meio Ambiente, o qual constituirá condição prévia para a expedição do Alvará de Funcionamento.

Art. 37. Aos estabelecimentos ora regulados, concluídos anteriormente à data de publicação desta lei, se aplicam os dispositivos da legislação municipal, no que couber.

Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 10 de novembro de 2010.

Conrado Ângelo Scheller
Vereador

PAGE  
1

_1248076245.doc
[image: image1.png]






